VI HỆ ĐƯỜNG RUỘT

I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

1. Mục đích

Đánh giá tỷ lệ các loại vi khuẩn có mặt trong phân.

2. Nguyên lý

Dựa vào quan sát hình thể và tính chất bắt màu khi nhuộm đơn và nhuộm Gram để đánh giá một cách tương đối tỷ lệ các loại vi khuẩn Gram âm, Gram dương có mặt trong phân.

II. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

- Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

- Người nhận định và phê duyệt kết quả: Trưởng khoa, phó khoa, Cán bộ có trình độ đại học trở lên

- Cán bộ quản lý chất lượng, tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy trình.

2. Trang thiết bị, hóa chất, dụng cụ

2.1. Trang thiết bị

- Kính hiển vi quang học

- Tủ an toàn sinh học cấp 2

- Dụng cụ sấy lam (nếu có)

2.2. Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

| STT | Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lọ lấy bệnh phẩm | Lọ | 1,000 |
| 2 | Lam kính | Cái | 2,000 |
| 3 | Que cấy | Cái | 1,000 |
| 4 | Dầu soi kính | ml | 1,000 |
| 5 | Cồn 96° lau kính | ml | 1,000 |
| 6 | Nước muối sinh lý | ml | 5,000 |
| 7 | Thuốc nhuộm đỏ fuchsin | ml | 5,000 |
| 8 | Thuốc nhuộm tím gentian | ml | 5,000 |
| 9 | Cồn tẩy 95% | ml | 10,000 |
| 10 | Lugol | ml | 5,000 |
| 11 | Thuốc nhuộm xanh methylen | ml | 5,000 |
| 12 | Bông | Kg | 0,001 |
| 13 | Cồn 90° (vệ sinh dụng cụ) | ml | 10,000 |
| 14 | Đèn cồn | Cái | 0,0001 |
| 15 | Panh | Cái | 0,0001 |
| 16 | Khay đựng bệnh phẩm | Cái | 0,0001 |
| 17 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Cái | 0,0001 |
| 18 | Mũ | Cái | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang | Cái | 0,020 |
| 20 | Găng tay | Đôi | 3,000 |
| 21 | Găng tay xử lý dụng cụ | Đôi | 0,020 |
| 22 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 0,001 |
| 23 | Acid ngâm lam | ml | 10,000 |
| 24 | Ống nghiệm thủy tinh | Ống | 1,000 |
| 25 | Bút viết kính | Cái | 0,020 |
| 26 | Bút bi | Cái | 0,010 |
| 27 | Bật lửa | Cái | 0,010 |
| 28 | Sổ lưu kết quả xét nghiệm | Tờ | 0,001 |
| 29 | Cồn sát trùng tay nhanh | ml | 1,000 |
| 30 | Dung dịch nước rửa tay | ml | 8,000 |
| 31 | Khăn lau tay | Cái | 0,030 |
| 32 | Giấy trả kết quả xét nghiệm | Tờ | 2,000 |
| 33 | QC (nếu thực hiện) * |  | 0,1 |
| 33 | EQAS (nếu thực hiện) * |  | 0,005 |

* Ghi chú:

- Chi phí nội kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình nội kiểm (QC) là 1/10 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lượng ≥ 10 mẫu cho 1 lần tiến hành kỹ thuật).

- Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/200 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).

3. Bệnh phẩm: Phân

4. Phiếu xét nghiệm: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy bệnh phẩm: Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh.

2. Quy trình kỹ thuật

Chuẩn bị 2 tiêu bản: Nhuộm đơn bằng xanh methylene 1 tiêu bản, Nhuộm Gram 1 tiêu bản

- Nhỏ dung dịch tím gentian phủ kín nơi dàn bệnh phẩm. Duy trì 1 phút.

- Rửa duổi tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ.

- Nhỏ dung dịch lugol, để 1 phút.

- Rửa đuổi tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ.

- Tẩy màu: nhỏ vài giọt cồn 95% lên tiêu bản, duy trì 5-10s, rửa nước ngay.

- Nhỏ dung dịch đỏ Fuchsin, để 1 phút.

- Rửa đuổi dưới vòi nước chảy nhẹ.

- Để khô tiêu bản, soi dưới kính hiển vi.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Đánh giá hình ảnh tế bào trên tiêu bản nhuộm đơn.

Đánh giá hình ảnh vi khuẩn trên tiêu bản nhuộm Gram