VI KHUẨN NHUỘM SOI

I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

1. Mục đích

Nhận định sơ bộ hình ảnh vi khuẩn và các hình ảnh tế bào (nếu có) trực tiếp từ bệnh phẩm.

2. Nguyên lý

Dựa trên sự khác nhau về cấu trúc vách tế bào vi khuẩn, nên trong quá trình nhuộm Gram, vi khuẩn Gram (+) sẽ giữ được màu của tím gentians còn vi khuẩn Gram (-) không giữ được màu của phức hợp tím Gentians và bắt màu hồng của Fuchsin. Khi soi dưới kính hiển vi quang học giúp nhận định sơ bộ tính chất bắt màu, cách sắp xếp của vi khuẩn.

II. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

- Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

- Người nhận định và phê duyệt kết quả: Trưởng khoa, phó khoa; Cán bộ có trình độ đại học trở lên

2. Trang thiết bị, hóa chất, dụng cụ

2.1. Trang thiết bị

- Máy ly tâm (cần cho một số loại bệnh phẩm)

- Tủ an toàn sinh học cấp 2

- Kính hiển vi quang học

2.2. Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

| STT | Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lọ lấy bệnh phẩm | Lọ | 1,000 |
| 2 | Que cấy | Cái | 1,000 |
| 3 | Lam kính | Cái | 2,000 |
| 4 | Dầu soi kính | ml | 1,000 |
| 5 | Cồn 90°lau kính | ml | 1,000 |
| 6 | Nước muối sinh lý | ml | 5,000 |
| 7 | Thuốc nhuộm đỏ fuchsin | ml | 5,000 |
| 8 | Thuốc nhuộm tím gentian | ml | 5,000 |
| 9 | Cồn tẩy 95% | ml | 10,000 |
| 10 | Lugol | ml | 5,000 |
| 11 | Thuốc nhuộm xanh methylen | ml | 5,000 |
| 12 | Bông | kg | 0,001 |
| 13 | Cồn 90°(vệ sinh dụng cụ) | ml | 10,000 |
| 14 | Đèn cồn | Cái | 0,0001 |
| 15 | Panh | Cái | 0,0001 |
| 16 | Khay đựng bệnh phẩm | Cái | 0,0001 |
| 17 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Cái | 0,0001 |
| 18 | Mũ | Cái | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang | Cái | 0,020 |
| 20 | Găng tay | Đôi | 3,000 |
| 21 | Găng tay xử lý dụng cụ | Đôi | 0,020 |
| 22 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 0,001 |
| 23 | Acid ngâm lam | ml | 10,000 |
| 24 | Ống nghiệm thủy tinh | Ống | 1,000 |
| 25 | Bút viết kính | Cái | 0,020 |
| 26 | Bút bi | Cái | 0,010 |
| 27 | Bật lửa | Cái | 0,010 |
| 28 | Sổ lưu kết quả xét nghiệm | Tờ | 0,001 |
| 29 | Cồn sát trùng tay nhanh | ml | 1,000 |
| 30 | Dung dịch nước rửa tay | ml | 8,000 |
| 31 | Khăn lau tay | Cái | 0,030 |
| 32 | Giấy trả kết quả xét nghiệm | Tờ | 2,000 |
| 33 | QC (nếu thực hiện) * |  | 0,1 |
| 34 | EQAS (nếu thực hiện) * |  | 0,005 |

* Ghi chú:

- Chi phí nội kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình nội kiểm (QC) là 1/10 tổng chi phí dụng c